| Objekt: | 000_1 |  |
| --- | --- | --- |
| NPK |  |  |
| BKP: | 283.5 Deckenbekleidung aus Mineralfasern |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  | Akustikdeckenbekleidung PET aus Polyethylenterephthalat |  |  |  |  |
|  | Vertikale Deckenbekleidung zur Montage auf abgehängter Unterkonstruktion. |  |  |  |  |
|  | Liefern und montieren von Akustikdeckenbekleidung |  |  |  |  |
|  | Typ: Duon – Soft Felt Baffel, |  |  |  |  |
|  | PET - Baffel auf justierbare Seilabhängung oder auf Duon- Unterkonstruktionssystem. Das System bestehend aus Soft -Felt Baffel, Spiralanker, Clips und dem dazugehörigen Duon – Montagezubehör. |  |  |  |  |
|  | Ausmass: Mengen |  |  |  |  |
|  | Decke bestehend aus Platten mit |  |  |  |  |
|  | Format: Breite und Länge: 200 / 300 x 2440mm oder Sondergrössen |  |  |  |  |
|  | Stärke: 12 / 24 mm |  |  |  |  |
|  | Kante D (Kante 90°) |  |  |  |  |
|  | Farbe: (Gemäss Standartfarbton Farbkarte Duon) |  |  |  |  |
|  | Unterkonstruktion auf justierbare Seilabhängung |  |  |  |  |
|  | als Schalldämmung direkt auf bestehende Betondecke montiert. |  |  |  |  |
|  | Die PET – Baffeln müssen folgende Klassifikationen erfüllen: B-s1, d0 / VKF, RF2 |  |  |  |  |
| .100.1 | Plattenmontage Seilabhängung | 1 | Stk. | ………………… | ………………… |
| .100.2 | Per. T24 Clip Unterkonstruktionssystem | 1 | Stk. | ………………… | ………………… |
| .100.3 | Plattenmontage inkl. Duon Systemschiene |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | 1 | LE | ………………… | ………………… |
| .100.4 | RAL / NCS |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | 1 | LE | ………………… | ………………… |
| .100.5 | Anschnitte an Bekleidungselemente |  |  |  |  |
| .100.5 | Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige |  |  |  |  |
|  | Verstärkungen der Randelemente durch das |  |  |  |  |
|  | Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen |  |  |  |  |
|  | sind in die Einheitspreise einzurechnen. |  |  |  |  |
| .100.6 | Ausschnitt Rund |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | 1 | LE | ………………… | ………………… |
| .100.7 | Ausschnitt in Platte Rechteckig |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | 1 | LE | ………………… | ………………… |