Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.3 Deckenbekleidung aus Mineralfasern
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag
	Akustikdeckenbekleidung mit Steinwollkern
	Horizontale Deckenbekleidung zur Montage auf sichtbare Tragschiene Typ T24
	<
	Liefern und montieren von Akustikdeckenbekleidung
	Typ: Duon – Parafon Classic,
	Steinwolleleichtbaudecke mit Vlies kaschiert zur Montage auf sichtbarer Tragschiene Typ T24.

	Ausmass: Fläche
	Decke bestehend aus Platten mit
	Format: Breite und Länge: 600, 1200 x 600, 1200 mm
	Stärke: 15, 18, 40 mm,
	Oberfläche: 1-Seitig gefliest
	Kante D (Kante 90°)
	Farbe: weiss NCS S 0500 N
	(Gemäss Standartfarbton Parafon)

	Unterkonstruktion mit sichtbarer Tragschiene Typ T24 als Schalldämmung direkt auf bestehende
	Betondecke montiert Randabschluss sichtbar.
	Die Steinwolleleichtbauplatten müssen folgende / Klassifikationen erfüllen: A2-s1, d0 / VKF, RF1

.100.1	Unterkonstruktion:	1	m2	…………………	…………………
	Inkl. sichtbare T-Tragschienen (T24)
.100.2	Die Rasterelemente werden im Modulabstand / montiert. Die einzelnen Deckenfelder bestehen / aus Längs- und Querstäben in quadratischen / Zellen und sind selbstjustierend. Die einzelnen / Deckenplatten werden auf die T-Profile aufgelegt [sichtbare Konstruktion].	1	m2	…………………	………………….

.100.3	Anschnitte an Bekleidungselemente

.100.4	Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige
	Verstärkungen der Randelemente durch das
	Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen
	sind in die Einheitspreise einzurechnen.

.100.5	Anschnitt parallel zum Rand	1	m1	………………….	………………….
	Zuschlag

Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.3 Deckenbekleidung aus Mineralfasern
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

.100.6	Ausschnitt in Platte Rechteckig
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….
.100.7	Ausschnitt in Platte Rund
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….

.100.8	Wandanschlüsse der Unterkonstruktion

.100.9	Randleisten an geraden Wänden und dgl. befestigt	1	m1	………………….	………………….
	Farbe: weiss

100.9.1	Randleisten an geraden Wänden und dgl. befestigt
	Farbe: schwarz / NCS / RAL	Per	m1	………………….	………………….

.101	Baustelleneinrichtung erstellen und halten
	für die Dauer der Leistung des Unternehmers.

.101.1	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten
	nach Norm SIA118	1	gl	………………….	………………….