| Objekt: | 000_1 |  |
| --- | --- | --- |
| NPK |  |  |
| BKP: | 282.6 Wandbekleidung aus Textil & Mineralfasern |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  | Akustik & Sichtschutz aus PET mit V2A Edelstahlrahmen. |  |  |  |  |
|  | Akustik und Sichtschutz mit rundem Stellfuss. |  |  |  |  |
|  | Liefern und montieren von Akustik - Sichtschutz |  |  |  |  |
|  | Typ: Duon – Soft Felt Sichtschutz Akustikabsorber, |  |  |  |  |
|  | PET auf V2A Edelstahlrahmen, gerundet. |  |  |  |  |
|  | Ausmass: Mengen |  |  |  |  |
|  | Sichtschutz bestehend aus Platten mit PET Akustikmatten und Edelstahlrahmen. |  |  |  |  |
|  | Format: Breite und Länge: 1200 x 1800 mm oder Sondergrössen |  |  |  |  |
|  | Stärke: 12 /5 /12 mm |  |  |  |  |
|  | Kante D (Kante 90°) Ecken gerundet |  |  |  |  |
|  | Farbe: schwarz Oder nach RAL / NCS |  |  |  |  |
|  | Rahmen und Akustikmatten vorassembliert. |  |  |  |  |
|  | Stellfussmontage Bauseits. PET Akustik Sichtschutz muss folgende Klassifikationen erfüllen: B-s1, d0 / VKF, RF2 |  |  |  |  |
|  | LE = Stk |  |  |  |  |
| .100.1 | Sichtschutz inkl. Stellfuss in V2A |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | 1 | LE | ………………… | ………………… |
| .100.2 | RAL / NCS - PET | 1 | LE | ………………… | ………………… |
|  | Zuschlag |  |  |  |  |
| .100.2 | RAL / NCS – Rahmen und Stellfuss | 1 | LE | ………………… | ………………… |
|  | Zuschlag |  |  |  |  |